| - BORDEREAU DES PRIX DETAIL ESTIMATIF Appel d’offres ouvert N° O11/OP/2017 Objet : travaux d’aménagement d’un parc récréatif à Oujda, Préfecture d’Oujda-Angad en Lot unique, Lot: Réalisation de bassins de finition des eaux épurées provenant de la station d’épuration d’Oujda. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° Prix | Libellé | Unité | Quantité | PU HT | PT HT |  |
| 1. INSTALLATION, ETUDES ET RECOLLEMENT |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Étude, dossier d'exécution et autres documents |  |  |  |  |  |
|  | Le Forfait: | F | 1,00 |  |  |  |
| 2 | Installation et repliement de chantier |  |  |  |  |  |
|  | Le Forfait: | F | 1,00 |  |  |  |
| 3 | Dossier de recollement |  |  |  |  |  |
|  | Le Forfait: | F | 1,00 |  |  |  |
| TOTAL 1 : INSTALLATION, ETUDES ET RECOLLEMENT |  |  |  |  |  |  |
| 2. BASSINS |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Décapage, mise à niveau du terrain et épandage de la terre végétale |  |  |  |  |  |
|  | Le mètre cube | m3 | 1 300,00 |  |  |  |
| 5 | Déblai en pleine masse pour bassin et ouvrages annexes |  |  |  |  |  |
|  | Le mètre cube | m3 | 28 000,00 |  |  |  |
| 6 | Remblais (Remblais réutilisable) |  |  |  |  |  |
|  | Le mètre cube | m3 | 2 000,00 |  |  |  |
| 7 | Géogrille |  |  |  |  |  |
|  | Le mètre carré | m2 | 2 625,00 |  |  |  |
| 8 | Géotextile non tissé |  |  |  |  |  |
|  | Le mètre carré | m2 | 10 500,00 |  |  |  |
| 9 | Dispositif d'étanchéité par géomembrane |  |  |  |  |  |
|  | Le mètre carré | m2 | 10 500,00 |  |  |  |
| 10 | Mise en œuvre de la tranchée d'ancrage de la géomembrane |  |  |  |  |  |
|  | Le mètre linéaire | ml | 590,00 |  |  |  |
| 11 | Fourniture, transport et pose de Bordures de trottoir pour la protection de la géomembrane |  |  |  |  |  |
|  | Le mètre linéaire | ml | 590,00 |  |  |  |
| 12 | Béton de propreté de classe B5 de 10 cm d'épaisseur dosé à 200 kg/m3 CPJ 45 |  |  |  |  |  |
|  | Le mètre cube | m3 | 20,00 |  |  |  |
| 13 | Béton armé de classe B2 pour radier, voiles, poteaux, chaînages, dalle, y compris vibration, coffrage, mise en œuvre des armatures, incorporation d'un adjuvant de masse (hydrofuge SIKA ou similaire) |  |  |  |  |  |
|  | Le mètre cube | m3 | 40,00 |  |  |  |
| 14 | Acier TOR de nature FeE40 A pour béton armé y compris fil de fer pour ligatures, façonnage, mise en place et toutes sujétions. |  |  |  |  |  |
|  | Le kilogramme | Kg | 4 000,00 |  |  |  |
| 15 | Enduit étanche de 0,03 m d’épaisseur en mortier comprenant un hydrofuge de surface (Sika ou similaire) pour les parements internes et externes de l’ouvrage, y compris toutes les dispositions de mise en œuvre |  |  |  |  |  |
|  | Le mètre carré | m² | 80,00 |  |  |  |
| 16 | Enduit bitumineux pour parements enterrés de 2 cm d'épaisseur y compris toutes sujétions. |  |  |  |  |  |
|  | Le mètre carré | m² | 80,00 |  |  |  |
| 17 | Fourniture et pose d'une échelle métallique en acier galvanisé à chaud de 0,40 m de largeur à l'intérieur de l'ouvrage |  |  |  |  |  |
|  | Le mètre linéaire | ml | 7,00 |  |  |  |
| 18 | Réalisation de Couche de roulement de 40 cm d'épaisseur, Nature du matériau : Tout venant concassé GNF 0/40 |  |  |  |  |  |
|  | Le mètre cube | m3 | 1 200,00 |  |  |  |
| TOTAL 2 : BASSINS |  |  |  |  |  |  |
| 3. RESEAU DE CANALISATION |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Terrassement en tranchée et en puits pour canalisations et ouvrages annexes, terrain de toute nature, toute profondeur |  |  |  |  |  |
|  | Le mètre cube | m3 | 1 000,00 |  |  |  |
| 20 | Remblai primaire en tranchée pour conduites et ouvrages annexes, Type : Remblai primaire d'enrobage des conduites, Nature du matériau : terre tamisée |  |  |  |  |  |
|  | Le mètre cube | m3 | 180,00 |  |  |  |
| 21 | Remblai secondaire en tranchée pour conduites et ouvrages annexes, Type : Remblai secondaire de couverture des conduites, Nature du matériau : terre d'extraction des fouilles |  |  |  |  |  |
|  | Le mètre cube | m3 | 750,00 |  |  |  |
| 22 | Fourniture et mise en place d’un lit de pose pour conduite, Nature du matériau : sable |  |  |  |  |  |
|  | Le mètre cube | m3 | 90,00 |  |  |  |
| 23 | Fourniture, transport et pose de conduites en PVC PN6-pression à bague de joint, Diamètre nominal:160 mm, Pression nominale : 6 bar |  |  |  |  |  |
|  | Le mètre linéaire | ml | 95,00 |  |  |  |
| 24 | Fourniture, transport et pose de conduites en PVC PN6-pression à bague de joint, Diamètre nominal:400 mm, y compris la pose de trois obturateurs DN400, Pression nominale : 6 bar |  |  |  |  |  |
|  | Le mètre linéaire | ml | 440,00 |  |  |  |
| 25 | Génie civil des regards, Type : de visite, Profondeur sous dalle : inférieure ou égale à 2 m, Diamètre nominal de la plus grande conduite abritée par l'ouvrage : inférieur ou égal à 400 mm |  |  |  |  |  |
|  | L'unité | U | 3,00 |  |  |  |
| 26 | Génie civil des regards, Type : de visite, Profondeur sous dalle : supérieure à 2m, Diamètre nominal de la plus grande conduite abritée par l’ouvrage : égal à 400 mm |  |  |  |  |  |
|  | L'unité | U | 4,00 |  |  |  |
| 27 | Fourniture, transport et pose de Cadre et tampon en fonte, Type de tampon : rond articulé et verrouillé à cadre carré, Classe de résistance : D400 KN, Dimensions : 850x850 mm |  |  |  |  |  |
|  | L'unité | U | 7,00 |  |  |  |
| 28 | Travaux de perçage de la paroi en BA de la bâche la SR existante pour raccordement |  |  |  |  |  |
|  | Le forfait | F | 1,00 |  |  |  |
| TOTAL 3: RESEAU DE CANALISATION |  |  |  |  |  |  |
| 4- ELECTROMECANIQUE |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Fourniture, transport et pose de ligne d'alimentation électrique souterraine en câble armé pour la station de reprise et éclairage |  |  |  |  |  |
|  | Le forfait | F | 1,00 |  |  |  |
| 30 | Fourniture, transport et pose d’armoire, Type : complète de commande et de protection du groupe électropompe |  |  |  |  |  |
|  | L'unité | U | 1,00 |  |  |  |
| 31 | Fourniture transport et pose de boite de coupure |  |  |  |  |  |
|  | L'unité | U | 1,00 |  |  |  |
| 32 | Fourniture transport et pose de groupes motopompes submersible Débit 20 l/s, HMT= 10 m, Y compris divergent, barre de guidage en acier inox et toute pièce de raccordement |  |  |  |  |  |
|  | L'unité | U | 2,00 |  |  |  |
| 33 | # Fourniture, transport et pose de Caillebotis, Matériau : Acier inox 304L |  |  |  |  |  |
|  | Le mètre carré | m² | 5,00 |  |  |  |
| 34 | Fourniture, transport et pose de Colonne montante, Nature du matériau: en tubes acier inox 316L, Diamètre nominale : 150 mm, Pression nominale : 10 bar, Forme des extrémités: bridés |  |  |  |  |  |
|  | Le mètre linéaire | ml | 16,00 |  |  |  |
| 35 | Fourniture, transport et pose de Coude, Nature du matériau : acier inox 316L, Angle de courbure : 1/4, Diamètre nominal : 150 mm, Pression nominale : 10 bar, Classe : NA, Forme des extrémités : bouts à brides |  |  |  |  |  |
|  | L'unité | U | 2,00 |  |  |  |
| 36 | Fourniture, transport et pose de Joint de démontage, Type : autobuté, Nature du matériau : acier inox 304, Diamètre nominal:150 mm, Pression nominale:10 bar |  |  |  |  |  |
|  | L'unité | U | 2,00 |  |  |  |
| 37 | Fourniture, transport et pose d'élément droit à deux brides, Type : de raccordement, Pression nominale : 10 bar, Diamètre nominal : 150 mm, Nature du matériau : acier inox 306 L |  |  |  |  |  |
|  | L'unité | U | 2,00 |  |  |  |
| 38 | Fourniture, transport et pose d'élément en Y, Type : de raccordement, Pression nominale : 10 bar, Diamètre nominal : 150 mm, Nature du matériau : acier inox 306 L |  |  |  |  |  |
|  | Le mètre linéaire | ml | 1,00 |  |  |  |
| 39 | Fourniture, transport et pose de clapet, Type : anti-retour à boule pour réseau d'assainissement, Nature du matériau : corps en fonte, Forme des extrémités : à brides, Diamètre nominal : 150 mm, Pression nominale : 10 bar |  |  |  |  |  |
|  | L'unité | U | 2,00 |  |  |  |
| 40 | Fourniture, transport et pose de vanne murale, Nature du matériau : corps et pelle en acier inox 316L, Forme de l'orifice : orifice carré, Mode de commande : à commande manuelle, Dimension : 400x400 mm |  |  |  |  |  |
|  | L'unité | U | 7,00 |  |  |  |
| 41 | Fourniture, transport et pose de déversoir batardeau, Nature du matériau : Acier inox 304L, Longueur : 1m, Hauteur : 0,5 m |  |  |  |  |  |
|  | L'unité | U | 3,00 |  |  |  |
| 42 | Fourniture, transport et pose de vanne murale, Nature du matériau : corps et pelle en acier inox 316L, Forme de l'orifice : orifice carré, Mode de commande: à servocommande de régulation, Dimension : 400x400 mm |  |  |  |  |  |
|  | L'unité | U | 1,00 |  |  |  |
| 43 | Fourniture, transport et pose de lame déversant, Hauteur réglable: 100 mm, longueur 1 m, Nature du matériau : Acier inox |  |  |  |  |  |
|  | L'unité | U | 1,00 |  |  |  |
| 44 | Fourniture, transport et pose d'Echelons en acier inox, DM:0,3x 0,20 m |  |  |  |  |  |
|  | L'unité | U | 20,00 |  |  |  |
| 45 | Fourniture, transport et pose de poires à seuils de niveau |  |  |  |  |  |
|  | L'unité | U | 6,00 |  |  |  |
| 46 | Fourniture, transport et pose de manchette à deux brides, Type: avec colorette d'ancrage et d'étanchéité, Nature du matériau: acier inox 304L, Diamètre nominal : 150 mm, Pression nominale:10 bar, longueur : 600mm |  |  |  |  |  |
|  | L'unité | U | 2,00 |  |  |  |
| 47 | Fourniture, transport et pose de raccord bride major, Nature du matériau : PVC, Diamètre nominal : 160 mm, Pression nominale : 10 bar, Classe : NA |  |  |  |  |  |
|  | L'unité | U | 1,00 |  |  |  |
| 48 | Fourniture, transport et installation d'un ensemble de système de manutention électrique, type potence avec Palan de 0,5 tonnes |  |  |  |  |  |
|  | L’Ensemble | E | 1,00 |  |  |  |
| 49 | Fourniture transport pose et mise en service d’un débitmètre et d’un automate programmable pour la gestion et la régulation du débit transitant vers la station de pompage existante y compris liaison aux équipements et accessoires pour régulation |  |  |  |  |  |
|  | L'Ensemble | E | 1,00 |  |  |  |
|  | TOTAL 4: ELECTROMECANIQUE |  |  |  |  |  |
|  | RECAPITULATIF |  |  |  |  |
| TOTAL1. INSTALLATION, ETUDES ET RECOLLEMENT |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL 2. BASSINS |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL 3. RESEAU DE CANALISATION |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL 4. ELECTROMECANIQUE |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL HORS TAXES |  |  |  |  |  |  |
| MONTANT TVA (20%) |  |  |  |  |  |  |
| MONTANT TOTAL TTC |  |  |  |  |  |  |